## Инструкция по сборке и установке рам для равносторонних

## акриловых ванн

2017 год

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВАННЫ.

При температуре воздуха <0°С установку изделия производить в теплом помещении (18°-25°)по истечении 5 часов с момента доставки ванны клиенту.

Рисунок 1

Установка рамы на ванну (предварительно установив слив-перелив) по рис 2.

Рисунок 2

ВНИМАНИЕ! Крепление рамы должно осуществляться только к закладным (дно закладное, бортовые закладные) саморезами указанного размера (см.рисунок 2).

В случае утери крепежных комплектующих замену осуществить на саморезы равные по длине указанным, иначе можно повредить акриловую поверхность ванны.

Места установки слива-перелива снаружи промазать силиконовым герметиком.

Перед эксплуатацией необходимо установить ванну в месте, предназначенном для использования, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения бортов ванны.